## Slide 1: Desafíos en la Transmisión “Sin red, no hay transición” Mayo 2026

## Slide 2
AGENDA
Agenda:
Contexto
Desafíos en la Transmisión
¿Cómo hemos avanzado?
Reflexiones finales

## Slide 3
Nuestras Instalaciones
Contexto: ¿Quiénes somos?
Total
4.451.136 Clientes
2.721.179 Clientes
419.812 Clientes
134.136 Clientes
215.174 Clientes
321.695 Clientes
439.578 Clientes
TOLCHEN
Notes: No somos una transmisora común que solo transmite, estamos asociados a distribución . No solo diseñamos y construimos , sino que también operamos y mantenemos , todo el ciclo de vida del activo
5

## Slide 4: Transición Energética
La próxima década marcará uno de los mayores cambios estructurales del sector eléctrico. La transición energética dejó de ser solo un desafío ambiental y pasó a convertirse en una competencia global por infraestructura, resiliencia, velocidad de ejecución y capacidad de atraer inversión.
En este contexto, la transmisión eléctrica se vuelve estratégica: es la infraestructura que permitirá integrar energías renovables, sostener el crecimiento minero y habilitar la expansión digital del país. Chile ya supera los 37 GW de capacidad instalada y enfrenta un fuerte aumento de demanda asociado a electrificación, data centers e inteligencia artificial.
El país tiene una oportunidad histórica para consolidarse como plataforma energética, minera y digital de Sudamérica. Sin embargo, también enfrenta riesgos relevantes de congestión, pérdida de competitividad y mayor presión regulatoria si no acelera el desarrollo de infraestructura de transmisión robusta, flexible y resiliente.
Habilitar el crecimiento económico.
Fortalecer la seguridad del sistema eléctrico.
Hacer posible la transformación energética y digital de Chile.
Las empresas transmisoras cumplen hoy un rol fundamental

## Slide 5: Transformación de la planificación del Sistema de Transmisión
Integración vertical Endesa – Transelec (Grupo Enersis)
<2000
2000
Enajenación de Transelec (a Hidro Québec)
Ley Corta I (19.940)
Planificación centralizada del sistema troncal.
Obras nuevas: Licitación de propietario. VATT asegurado 5 períodos tarifarios.
Obras de ampliación: Licitación de construcción, propietario existente. VI adjudicado hasta siguiente proceso tarifario.
2004
Obras de ejecución inmediata (próximos 12 meses)
Línea de transmisión Charrúa – Nueva Temuco 2x220 kV.
Primera obra licitada a nuevo actor
2010
2005
Revisión 2008
Línea de transmisión Ancoa-Alto Jahuel 2x500kV primer circuito.
Segunda obra licitada a un nuevo actor.
2016
Ley de transmisión (20.936)
Se extiende planificación centralizada a sistema zonal.
Obras de ampliación: VATT asegurado por 5 períodos tarifarios.
Obras urgentes y en construcción (13T): VI homologado hasta siguiente proceso tarifario.
2017
Primer plan de expansión de la transmisión
2024
Ley de transición energética (21.721)
Obras necesarias y urgentes: proceso acotado de plan de expansión.
Revisión VI adjudicado OA: bajo ciertas causales.

## Slide 6: Evolución del esquema de pago de transmisión
Instalaciones Troncales: Ingresos tarifarios que resultaban ser insuficientes. Gran cantidad de desacuerdos.
Instalaciones secundarias: Cargos por conceptos de transformación-transporte definidos semestralmente por CNE, pagados por clientes.
<2004
Ley Corta I (19.940)
Sistema Troncal (área de influencia común, AIC): 80% pagado por generadores, 20% pagado por consumidores.
Resto sistema troncal no AIC: Pagado por generadores si flujos esperados son hacia el AIC. Pagado por consumos en caso contrario.
Subtransmisión: Pagado por generadores según uso esperado. Resto pagado por consumos.
2004
2016
Ley de transmisión (20.936)
Estampillado. Pagado por los consumos.
Condición mixta (generadores y consumidores) hasta 2034.
Creación del CEN

## Slide 7: “Sin red, no hay Transición”
La transmisión enfrenta diversos desafíos
1. Expansión de infraestructura
La demanda energética crece más rápido que la red.
Proyectos enfrentan permisos lentos y judicialización.
Falta alineación entre planificación y nuevas industrias.
Activos mas cercanos a clientes finales (TX Zonal)
Impacto: Congestión, vertimiento renovable y pérdida de competitividad.
2. Capacidad y resiliencia de la red
Red diseñada para un sistema menos variable.
Congestión de líneas y subestaciones.
Mayor resiliencia y capacidad de respuesta frente a fallas y eventos climáticos
Holgura operacional (Menor en la Tx Zonal)
Impacto: Menor seguridad y confiabilidad del suministro.
3. Digitalización y modernización
Necesidad de redes inteligentes (Smart Grid).
Mayor automatización, monitoreo y ciberseguridad.
Integración de tecnologías digitales.
Impacto: Menor eficiencia y dificultad para integrar renovables y nuevas demandas.
4. Regulación y planificación
Procesos regulatorios más lentos que la transición energética.
Planificación insuficiente para minería verde, electromovilidad y data centers.
Falta coordinación territorial e intersectorial.
Impacto: Inversiones tardías y cuellos de botella estructurales.

## Slide 8: “Sin red, no hay Transición”
5. Licencia social y sostenibilidad
Conflictos ambientales y territoriales.
Participación ciudadana tardía.
Judicialización de los proyectos ya tienen aprobación.
Impacto: Retrasos, judicialización e incertidumbre para inversiones.
6. Capital humano
Desafío de nuevos especialistas.
Necesidad de capacitación continua.
Impacto: Menor capacidad de innovación y operación avanzada.
La transmisión eléctrica debe evolucionar desde una infraestructura de soporte hacia una plataforma estratégica que habilite la transición energética, la digitalización y el crecimiento sostenible de Chile.
“El gran desafío de la transmisión zonal no es sólo transportar energía, sino adaptar redes locales históricas a un sistema eléctrico mucho más dinámico, distribuido y flexible.”

## Slide 9
Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet
¿Cómo hemos avanzado?

## Slide 10
Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet
¿Cómo hemos avanzado?
Chart: SAIDI (Min)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | P 2026
SAIDI | 106.2 | 70.2 | 75.6 | 38.4 | 23.4 | 64.8 | 20.13 | 7.49 | 9.54 | 9.16 | 9.5

## Slide 11
Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet
¿Cómo hemos avanzado?
Chart: Evolución CAPEX Transmisión MMUSD
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | P 2026
Total MMUSD | 102.8705 | 106.9529 | 94.2154 | 86.0416 | 70.9629 | 99.7542 | 55.3117 | 108.0586 | 141.4872 | 132.13 | 111.61

## Slide 12: Nuestros principales Proyectos en la zona Sur
8 Proyectos en Operación por un monto de 59MMUSD.
4 Proyectos en ejecución por un monto de 30MMUSD
Región de los Lagos
Región de los ríos
15 Proyectos en Operación por un monto de 179 MMUSD.
4 Proyectos en ejecución por un monto de 73,3MMUSD

## Slide 13
Lorem Ipsum
Dolor Sit Amet
Gran desafío
¿Cómo lo enfrentamos ?

## Slide 14: Tornado en Puerto Varas
DOMINGO 25 MAYO
Identificación de daño instalaciones.
Activación Plan Emergencia Climática.
Definir estrategia de recuperación (en BT para recupera troncales MT).
Activación de Comunicaciones a grupos de interés.
LUNES 26 MAYO
Gestión equipos en terreno.
Asignación de recursos adicionales.
Inicio proceso de reparación de empalmes con daño leve.
MARTES 27 MAYO
Limpieza y retiro de residuos y escombros eléctricos.
Inicio construcción empalmes eléctricos de emergencia.

## Slide 15: Reflexiones finales
La transición energética en Chile está avanzando con fuerza, pero su velocidad dependerá directamente de la capacidad de desarrollar infraestructura de transmisión de manera oportuna.
En la zona sur, este desafío adquiere una relevancia aún mayor. El crecimiento de las energías renovables, la incorporación de generación distribuida, la electrificación de nuevos consumos y el desarrollo industrial regional están generando una presión creciente sobre redes que originalmente fueron diseñadas para una realidad muy distinta.
Hoy, la transmisión zonal deja de ser únicamente una infraestructura de soporte y pasa a transformarse en un habilitador estratégico del desarrollo regional y energético.
En este contexto, uno de los desafíos más relevantes para la zona sur será avanzar hacia redes con mayor robustez y estándares de seguridad compatibles con un sistema cada vez más exigido. La necesidad de contar con criterios de respaldo N-1 adquiere especial importancia en una zona donde existen corredores con menor mallado, grandes distancias eléctricas y alta dependencia de determinados activos críticos.
El gran desafío será anticiparse:
  anticiparse al crecimiento, planificación
  anticiparse a las nuevas demandas,
  y anticiparse a la necesidad de una red más robusta y confiable para las próximas décadas, resiliencia.
“La transición energética requerirá no solo más transmisión, sino también redes más resilientes, seguras y preparadas para operar bajo criterios N-1.”

## Slide 16: Muchas Gracias Mayo 2026